ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                           Автоматические выключатели серии АП50Б

| Количество полюсов | ( 2 ( 3 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 |
| Уставка по току мгновенного срабатывания, I/In | ( 3,5 ( 10 |
| Тип расцепителя | ( Электромагнитный ( Тепловой ( Минимальный расцепитель напряжения (только для 3-х полюсного выключателя) ( Независимый расцепитель ( Макс.расцепитель тока в нулевом проводе (только для 3-х полюсного выключателя, с ном.током от 16 до 63А) ( Расцепитель цепи управления (только для 3-х полюсного выключателя, с ном. током от 2,5 до 63А) |
| Дополнительные аксессуары | Свободные Контакты |
|  | Нет | 1П | 2П |
|  | ( Доп. оболочка климат. исп. У2 (IP54); материал – стекловолокнит (ДСВ) |
|  | ( Доп. оболочка климат. исп. У2 (IP54) исп.2 материал - фенопласт |